馬偕醫學院一般實驗場所每月自動檢查紀錄表

單位名稱：　　　　　　　檢查場所：　　　　　　　　　　年　　月　　日

| 檢查部分 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 01、通道、地板及階梯整潔乾淨。 | 檢視 |  |  |  |
| 02、樓梯口、路口未堆積物品。 | 檢視 |  |  |  |
| 03、主要人行道不小於100公分。 | 檢視、丈量 |  |  |  |
| 04、實驗室內走道不小於80公分。 | 檢視、丈量 |  |  |  |
| 05、實驗室雙門未堵塞。 | 檢視 |  |  |  |
| 06、備置緊急通報系統圖及聯絡電話。 | 檢視 |  |  |  |
| 07、使用延長線未過載，電源插座固定。 | 計算、檢視 |  |  |  |
| 08、櫥櫃高處未堆置重物或易碎物品。 | 檢視 |  |  |  |
| 09、較重物品放置於低下處。 | 檢視 |  |  |  |
| 10、實驗場所通風良好、照明適當。 | 檢視 |  |  |  |
| 11、空調及通風設備正常運轉。 | 檢視 |  |  |  |
| 12、實施資源垃圾分類回收。 | 檢視 |  |  |  |
| 13、隨手關水、關燈，節約能源。 | 檢視 |  |  |  |
| 14、接受一般安全衛生教育訓練三小時。 | 清查 |  |  |  |
| 15、知悉並遵守本校安全衛生工作守則。 | 抽問 |  |  |  |
| 16、熟悉緊急應變器材位置及使用方法。 | 抽問 |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |
| 備註：本紀錄表單位保存三年備查。 |
| 單位主管： | 檢查人員： |

馬偕醫學院化學性實驗場所每月自動檢查紀錄表

單位名稱：　　　　　　　檢查場所：　　　　　　　　　　年　　月　　日

| 檢查部分 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 01、主要人行道不小於100公分。實驗室內走道不小於80公分。 | 檢視、丈量 |  |  |  |
| 02、實驗室雙門未堵塞。 | 檢視 |  |  |  |
| 03、備置緊急通報系統圖及聯絡電話。 | 檢視 |  |  |  |
| 04、使用延長線未過載，電源插座固定。 | 計算、檢視 |  |  |  |
| 05、穿著實驗衣，佩戴適當防護手套。 | 檢視 |  |  |  |
| 06、緊急沖、淋設備 | 檢視並測試 |  |  |  |
| 07、儲物架有防止物品掉落之護欄。 | 檢視 |  |  |  |
| 08、備有化學品存量清冊。 | 檢視 |  |  |  |
| 09、備置並詳閱化學品物質安全資料表。 | 檢視 |  |  |  |
| 10、儲存化學品注意其相容性。 | 檢視 |  |  |  |
| 11、化學品容器開口密封，圖式標示正確。 | 檢視 |  |  |  |
| 12、易燃化學品週遭未存放可燃物。 | 檢視 |  |  |  |
| 13、氣體鋼瓶固定，進行測漏試驗。 | 檢視 |  |  |  |
| 14、知悉並遵守本校安全衛生工作守則。 | 抽問 |  |  |  |
| 15、熟悉消防器材位置及使用方法。 | 抽問 |  |  |  |
| 16、廢液分類貯存，標示主要成份、圖式。 | 檢視 |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |
| 備註：本紀錄表單位保存三年備查。 |
| 單位主管： | 檢查人員： |

馬偕醫學院生物性實驗場所每月自動檢查紀錄表

單位名稱：　　　　　　　檢查場所：　　　　　　　　　　年　　月　　日

| 檢查部分 | 檢查方法 | 檢查結果 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 01、通道、地板及階梯整潔乾淨。 | 檢視 |  |  |  |
| 02、主要人行道不小於100公分。 | 檢視、丈量 |  |  |  |
| 03、實驗室內走道不小於80公分。 | 檢視、丈量 |  |  |  |
| 04、實驗室雙門未堵塞。 | 檢視 |  |  |  |
| 05、備置緊急通報系統圖及聯絡電話。 | 檢視 |  |  |  |
| 06、使用延長線未過載，電源插座固定。 | 計算、檢視 |  |  |  |
| 07、穿著實驗衣，佩戴適當防護具。 | 檢視 |  |  |  |
| 08、急救箱置定位並標示。 | 抽問 |  |  |  |
| 09、經授權人員才能進出實驗室。 | 管制措施 |  |  |  |
| 10、實驗衣清洗前經高壓蒸氣滅菌。 | 檢視 |  |  |  |
| 11、使用自動開關門。 | 檢視 |  |  |  |
| 12、洗手設備可由腳或自動控制。 | 檢視 |  |  |  |
| 13、進實驗室經互鎖、通風及氣閥門。 | 檢視 |  |  |  |
| 14、實驗室周邊氣密，以利空氣消毒。 | 檢視 |  |  |  |
| 15、提供棄置物之消毒儲存設施。 | 檢視 |  |  |  |
| 16、被隔離區實驗室保持負壓。 | 檢測 |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |
| 備註：本紀錄表單位保存三年備查。 |
| 單位主管： | 檢查人員： |

小型壓力容器特定設備每月自動檢查紀錄表

| 設備名稱：小型壓力容器 | 設備編號： | 檢查日期：  年 月  日 |
| --- | --- | --- |
| 檢 查 部 分 | 檢查方法 | 檢查結果 |
| 一 、 本 體 | (一)設備本體 | 1．有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕。 | 目視 |  |
|  |  | 2．保溫材料有無嚴重脫落。 |  |  |
|  |  | 3．表面有無油漆脫落及生鏽. |  |  |
|  |  | 4．與管線連接處有無裂痕及洩漏。 |  |  |
|  | (二)接地情況 | 1．接地片、接地線有無折斷、損壞、腐蝕。 | 目視 |  |
|  |  | 2．螺栓螺帽有無鬆脫。 |  |  |
| 二、 蓋板 螺栓 | (一)端蓋板、凸緣 | 1．有無損傷、變形、腐蝕、污垢、洩漏或鬆脫。 | 目視 |  |
|  |  | 2．墊圈螺栓有無缺損 |  |  |
| 三 、 管 件 、 閥 | (一)管件、凸緣 | 1．管件有無顯著損傷變形腐蝕。 | 目視 |  |
|  |  | 2．凸緣接合處有無顯著損傷、變形、腐蝕或污垢。 |  |  |
|  |  | 3．墊圈、螺栓螺帽有無缺損鬆脫。 |  |  |
|  | (二)閥及旋塞 | 1．閥箱、閥體、閥桿等有無顯著損傷、變形、腐蝕。 | 目視 |  |
|  |  | 2．閥桿位置是否正確且有無彎曲。 |  |  |
|  |  | 3．凸緣墊圈有無洩漏。 |  |  |
|  |  | 4．作動有無正常。 | 測試 |  |
| 四 、 附 屬 裝 置 | (一)壓力表 | 1．指示刻度是否正確，刻度板是否清晰。 2．本體及配管有無顯著損傷、變形、腐蝕。 | 目視 |  |
|  | (二)溫度汁 | 1．指示刻度是無正確，刻度板是否清晰。 | 目視 |  |
|  |  | 2．有無顯著損傷、變形、腐蝕。 |  |  |
|  | (三)液面計 | 1．有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏等。 | 目視 |  |
|  |  | 2．刻度板是否清晰。 |  |  |
|  | (四)安全閥 | 1．閥體有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。 | 目視 |  |
|  |  | 2．附設於安全閥之停止閥是否保持全開狀態。 |  |  |
|  |  | 3．釋放管開口位置四周有無火源。 |  |  |
|  | (五)自動警報置 | 1．信號是否正常/設定值是否適當。 | 測試/目視 |  |
|  | (六)緊急遮閥 | 1．作動是否正常。 | 測試 |  |
|  |  | 2．有無顯著損傷變形、腐蝕、破裂、洩漏等。 | 目視 |  |
|  | (七)灑水設備 | 1．噴霧管路是否阻塞。 | 目視 |  |
|  |  | 2．機能動作是否正常。 | 測試 |  |
|  | (八)緊急電源 | 1．作動是否正常。 | 測試 |  |
| 五、 平台 支架 | (一)支撐結構 | 1．支柱防止溫升措施是否損壞。 | 目視 |  |
|  |  | 2．有無顯著裂隙、變形、腐蝕。 |  |  |
|  |  | 3．螺栓螺帽有無鬆脫。 |  |  |
|  | (二)基礎安裝 | 1．有無嚴重腐蝕、損傷或龜裂。 | 目視 |  |
|  | (三)欄杆、平台 | 1．是否牢固且無腐蝕，作業通道有無阻塞。 | 目視 |  |
| 檢查發現危害、分析危害因素： | 評估危害風險(嚴重性及可能性分析)： |
| 評估結果改善措施： | 檢討改善措施之合宜性： |
| 說明： 1．結果：良好打「v」；異常打「x」；無異常「-」。 2．檢查異常時並應作檢查發現危害分析危害因素、評估危害風險、依檢查風險評估結果採取改善措施、檢討改善拖之合宜性。 3．根據勞工安全衛生組織管理及自動檢辨法第33條、第80條規定辨理。 4．紀錄表應保存3年。 |
| 單位主管： | 檢查人員：        ） |