中央主管機關指定之危險物

壹、危險物：

- 爆炸性物質中之下列物質：

  - 硝化乙二醇、硝化甘油、硝化纖維及其他具有爆炸性質之硝酸酯類。

  - 三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基酚及其他具有爆炸性質之硝基化合物。

  - 過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他有機過氧化物。

- 著火性物質中之下列物質：

- 易燃固體係指硫化磷、赤磷、賽璐珞類等有易被外來火源所引燃迅速燃燒之固體。

- 自燃物質係指黃磷、二亞硫磺酸鈉、鋁粉末、鎂粉末及其他金屬粉末等有自行生熱或自行燃燒之固體或液體。

- 禁水性物質係指金屬鉀、金屬鋰、金屬鈉、碳化鈣、磷化鈣及其他之物質，具有與水接觸能放出易燃之氣體。

- 氧化性物質中之下列物質：

- 氯酸鉀、氯酸鈉及其他之氯酸鹽類。

- 過氯酸鉀、過氯酸鈉、過氯酸銨及其他之過氯酸鹽類。

- 過氧化鉀、過氧化鈉、過氧化鋇及其他之無機過氧化物。

- 硝酸鉀、硝酸鈉、硝酸銨及其他之硝酸鹽類。

- 亞氯酸鈉及其他之固體亞氯酸鹽類。

- 次氯酸鈣及其他之固體次氯酸鹽類。

- 易燃液體中之下列物質：

- 乙醚、汽油、乙醛、環氧丙烷、二硫化碳及其他之閃火點未滿攝氏零下三十度之物質。

- 正己烷、環氧乙烷、丙酮、苯、丁酮及其他之閃火點在攝氏零下三十度以上未滿攝氏零度之物質。

- 乙醇、甲醇、二甲苯、乙酸戊酯及其他之閃火點在攝氏零度以上未滿攝氏三十度之物質。

- 煤油、輕油、松節油、異戊醇、醋酸及其他之閃火點在攝氏三十度以上未滿攝氏六十五度之物質。

- 可燃性氣體中之下列物質：

- 氫。

- 乙炔、乙烯。

- 甲烷、乙烷、丙烷、丁烷。

- 其他於一大氣壓下、攝氏十五度時，具有可燃性之氣體。

- 爆炸性物品：

- 火藥：爆發比較緩慢以燃燒作用為主並無顯著爆炸破壞作用之物品，包括：

  - 黑色火藥及其他硝酸鹽類之有煙火藥。

  - 硝化纖維之單基無煙火藥。

  - 硝化纖維與硝化甘油之雙基無煙火藥。

- 炸藥：爆發非常迅速隨即發生強烈爆炸破壞作用之物品，包括：

  - 雷汞及疊氮化鉛、史蒂芬酸鉛、重氮基酚等之起爆藥。

  - 硝化甘油及硝酸酯類。

  - 硝酸鹽之炸藥。

  - 過氯酸鹽類及氯酸鹽類之混合炸藥。

  - 三硝基酚、三硝基甲苯等硝基化合物之炸藥。

  - 液氧爆藥及其他液體爆藥。

- 爆劑：以硝酸銨等氧化劑為主成分，須置於封閉裝置內以雷管可引爆之混合物，包括：

  - 硝油爆劑類。

  - 漿狀爆劑類。

- 引炸物：導火燃燒或爆炸用之物品，包括：

  - 雷管類。

  - 導火索。

  - 導爆索。

- 其他具有爆炸性之化工原料：係指原料本身可直接爆炸或經引爆而爆炸者，包括

  - 疊氮化鉛

  - 雷汞

  - 硝化澱粉

  - 硝甲銨基三硝基苯等。